| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：酒业公司家属院值班室工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：PVC50 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：PPR25 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 031004007001 | 小便器 1.材质：瓷 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：落地式小便器，截止阀 ，冲水管，排水栓 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：LED吸顶灯 2.型号 3.规格：直径60cm 4.类型 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称：LED吸顶灯 2.型号 3.规格：直径30cm 4.类型 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：单开 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 1.名称 2.材质：PVC 3.规格：20 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2025-07-15 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：酒业公司家属院值班室工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030411004001 | 配线 1.名称 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 60 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2025-07-15 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |