| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：酒业公司家属院值班室工程-建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011607001001 | 刚性层拆除 彩钢夹芯板屋面拆除 |  | m2 | 22.04 |  |  |  |  |
| 2 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.拆除隔墙的骨架种类 2.拆除隔墙的饰面种类：彩钢夹芯板 |  | m2 | 93.8 |  |  |  |  |
| 3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 拆除并外运，运距自行考虑 |  | m3 | 4.41 |  |  |  |  |
| 4 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别 2.挖土深度：0.2m |  | m3 | 1.39 |  |  |  |  |
| 5 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别 2.弃土运距 |  | m2 | 131.4 |  |  |  |  |
| 6 | 010101007001 | 原土碾压 机械碾压 |  | m2 | 131.4 |  |  |  |  |
| 7 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 3.规格：200*240mm |  | m3 | 1.39 |  |  |  |  |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB400 8Ф12 |  | t | 0.206 |  |  |  |  |
| 9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HPB300 Ф6@150 |  | t | 0.038 |  |  |  |  |
| 10 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度：20cm 2.混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 131.4 |  |  |  |  |
| 11 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：普通砖 2.墙体类型：厚度240mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5 |  | m3 | 21.35 |  |  |  |  |
| 12 | 010510003001 | 过梁 1.图代号 2.单件体积 3.安装高度 4.混凝土强度等级：C30 门窗洞口 |  | m3 | 0.21 |  |  |  |  |
| 13 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.24 |  |  |  |  |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB400 8Ф12 |  | t | 0.153 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2025-07-15 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：酒业公司家属院值班室工程-建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HPB300 Ф6@150 |  | t | 0.032 |  |  |  |  |
| 16 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.39 |  |  |  |  |
| 17 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB400 8Ф12 |  | t | 0.206 |  |  |  |  |
| 18 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HPB300 Ф6@150 |  | t | 0.038 |  |  |  |  |
| 19 | 010512002001 | 空心板 1.图代号 2.单件体积：3.5*0.55*0.11m 3.安装高度 4.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 3.85 |  |  |  |  |
| 20 | 010512002002 | 灌缝 1.图代号 2.单件体积 3.安装高度 4.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 21 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度：50mm 2.混凝土种类：细石混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.嵌缝材料种类 |  | m2 | 35 |  |  |  |  |
| 22 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：3mm聚酯胎-20℃ 2.防水层数：1层 3.防水层做法：热熔 |  | m2 | 35 |  |  |  |  |
| 23 | 010401003002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：普通砖 2.墙体类型：120mm 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 0.64 |  |  |  |  |
| 24 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.基层类型 2.抹灰厚度、材料种类：水泥抹灰砂浆1：3 3.砂浆配合比 |  | m2 | 35 |  |  |  |  |
| 25 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm水泥抹灰砂浆1：3 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm水泥抹灰砂浆1：2.5 |  | m2 | 202.22 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2025-07-15 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：酒业公司家属院值班室工程-建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 26 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：内墙及天棚面 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：白水泥2遍 |  | m2 | 141.42 |  |  |  |  |
| 27 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.结合层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂 浆 3.面层材料品种、规格、颜色：地面砖 800*800mm 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 35 |  |  |  |  |
| 28 | 010802004001 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸：1*2.1m 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质：钢质 |  | m2 | 2.1 |  |  |  |  |
| 29 | 010801001001 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸：1*2.1m 2.镶嵌玻璃品种、厚度 成品套装门 |  | m2 | 2.1 |  |  |  |  |
| 30 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：2*1.8；1*0.8m 2.框、扇材质：铝合金 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 5.2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2025-07-15 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |